i1PRO Spektrofotometr

Porównanie funkcji1Pro 3 Plus, i1Pro 3 oraz i1Pro 2

| Nowy i1Pro3 jest wyposażony w wiodącą w branży technologię i zapewnia dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki niż jakiekolwiek inne urządzenie w tej kategorii. Jest dwa razy szybszy niż jego poprzednik | i1Pro 3 Plus | i1Pro 3 | i1Pro 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiar w warunkach oświetlenia |  |  |  |  |
| M0 (ISO 13655-2009) "Tungsten" (No Filter) | • | • | • |  |
| M1 “D50” | • | • | • |  |
| M2 "UV cut" | • | • | • |  |
| M3 "Polarization with UV cut" | • |  |  | Polaryzacja redukuje chromatyczne refleksy na |
|  |  |  |  | Tkaninach i ceramice, zapewnia lepiej |
|  |  |  |  | Zdefiniowane cienie na papierze fotograficznym |
| Single Scan M0, M1, M2 | • | • |  | Skanowanie jednoprzebiegowe oszczędza |
|  |  |  |  | Czas i poprawia dokładność. |
| OBC X-Rite Optical Brightener Compensation Technology | • | • | • |  |
| Pomiar współczynnika odbicia |  |  |  |  |
| Oczko pomiarowe | 8mm | 4.5mm | 4.5mm | Większy otwór pomiarowy jest zoptymalizowany pod |
|  |  |  |  | Kątem nowych zastosowań przemysłowych, dla |
|  |  |  |  | Materiałów takich jak tekstylia, tektura, papiery. |
| Minimalna szerokość kostki: Skanowanie | 16x16mm | 7x7mm | 7x8mm |  |
| Minimalna szerokość kostki: Punktowo | 14x14mm | 6x6mm | 7x7mm |  |
| Czujnik położenia | • | • | • | Umożliwia bardziej niezawodne skanowanie, nawet |
|  |  |  |  | Trudnych podłoży lub wydruków niskiej rozdzielczości |
|  |  |  |  | Usuwając praktycznie wszystkie błędy użytkownika |
| Automatyczne rozpoznawanie kostki | • | • | • | Technologia ta umożliwia również pomiar warunków |
|  |  |  |  | M1 i M2 a także pomiary optycznej kompensacji |
|  |  |  |  | Jasności (OBC) |
| Maksymalna długość skanowania | 515mm | 260mm | 260mm |  |
| Długość linijki | 591 | 333 | 333 | Dłuższa linijka umożliwia ręczne skanowanie |
|  |  |  |  | Dłuższych próbek (pełen format) |
| Częstotliwość próbkowania (Hz) | 400 | 400 | 200 | Wyższa prędkość pomiaru skanowania pozwala |
|  |  |  |  | Na użycie mniejszych kostek i/lub większej liczby |
|  |  |  |  | Punktów na dany wydruk, co skutkuje wyższą |
|  |  |  |  | Dokładnością profilu i szybszymi pomiarami. |
| Pomiar emisyjności |  |  |  |  |
| Maksymalne natężenie oświetlenia (cd/m²) | 5,000 | 5,000 | 1,200 | Obsługuje wyświetlacze LCD z technologią |
|  |  |  |  | Podświetlenia o wysokiej luminacji. |
| Czujnik z ulepszoną kompensacją zmiany temperatury | • | • | • | Najlepsza możliwa wydajność w profilowaniu |
|  |  |  |  | Wyświetlacza i projektora – unikaj zmian temperatury |
|  |  |  |  | Urządzenia podczas dłuższych cykli pomiarów. |
| Adaptacja bazująca na rodzaju kostki | • | • | • | Redukuje szum, aby uzyskać lepszą dokładność |
|  |  |  |  | Ciemnych punktów |
| Obsługa skanowania transparentnych podłoży | • |  |  | Umożliwia skanowanie przepuszczalnych tkanin, |
|  |  |  |  | folii itd. do zastosowań podświetleniem |
| Automatyczne profilowanie przepuszczalnych | • |  |  | Umożlwia szybsze i dokładniejsze profilowanie |
| Podłoży ze stołem i1iO |  |  |  | Dzięki automatyzacji. |

i1PRO Spektrofotometr

Porównanie funkcji1Pro 3 Plus,

i1Pro 3 oraz i1Pro 2

|  | i1Pro 3 Plus | i1Pro 3 | i1Pro 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokładność i niezawodność |  |  |  |  |
| Dioda LED o pełym spektrum światła | • | • |  | Zwiększona niezawodność do żarówki wolframowej |
| Kompatybilność XRGA | • | • | • | XRGA (X-Rite Graphic Arts) to standard urządzenia |
|  |  |  |  | Który usuwa rozbieżności w różnych technologiach |
|  |  |  |  | Pomiarów zapewnia wydajność w procedurach |
|  |  |  |  | Pomiaru koloru i komunikacji. |
| Wbudowana technologia kalibracji długości fal | • | • | • | Przyrząd może autodiagnozować i korygować |
| (samokontrola i korekta) |  |  |  | małe zmiany, a także informować o potrzebie kalibracji. |
| Ochrona białej płytki kalibracyjnej | • | • | • | Większa powierzchnia białej płytki zwiększa |
|  |  |  |  | Dokładność pomiaru i bardzo ułatwia czyszczenie; |
|  |  |  |  | Osłowa ochronna minimalizuje wpływ kurzu i brudu |
| Szkło ochronne optyki, które można czyścić | • | • | • | Zdejmowane szkło ochronne optyki ułatwia |
|  |  |  |  | Czyszczenie minimalizując wpływ kurzu i brudu |
| Użyteczność i akcesoria |  |  |  |  |
| Ramka z aluminiu z mechanicznym interfejsem | • | • | • | Poprawiona stabilnosć temperatury - aluminiowa |
| Do montażu akcesoriów |  |  |  | Rama działa jak radiator, zapewniając najlepszą |
|  |  |  |  | Możliwą wydajność w profilowaniu ekranu lub |
|  |  |  |  | Projektora oraz zapewnia stabilne połączenie |
|  |  |  |  | Pomiędzy instrumentem a akcesoriami. |
| Port dla kabla zabezpieczającego | • | • |  | Umożliwia zabezpiecznie urządzenia za pomocą |
|  |  |  |  | Standardowego komputera PC. |
| Filtr polaryzacyjny (M3) | • |  |  | Dołączony filtr polaryzacyjny może być używany zamiast |
|  |  |  |  | Zwykłego filtra szklanego, aby usprawnić pomiary. |
| Montowana podstawka kalibracyjna | • | • |  | Umożliwia łatwe zamocowanie podstawki |
|  |  |  |  | Kalibracyjnej za pomocą standardowych śrub. |
| Biały podkład | • | • | • | Zoptymalizowany podkład z białym tłem zgodny z |
|  |  |  |  | Normą ISO, co zapewnia dokładniejsze pomiary |
| Diody LED ze wskazaniami stanu | • | • | • | Wskaźniki wizualne prowadzą użytkownika przez proces |
|  |  |  |  | Pomiaru i wskazują stan urządzenia |
| Obsługa automatycznego stołu skanującego i1iO | • | • | • | Trzecia generacja i1iO ma nowy adapter pasujący do i1Pro 3. |
| Uchwyt na monitor | • | • | • | Do wygodnego profilowania ekranu |
| Narzędzie do pozycjonowania | • | • | • | Nowy interfejs mechaniczny ułatwiający podłączenie. |
| Uchwyt do projektora cyfrowego (rzutnika) | • | • | • | Uchwyt projektora ma zdejmowaną podstawę do |
|  |  |  |  | Bezpośredniego montażu na statywie |
| Linijka aluminiowa o wysokiej odporności na solwenty | • | • | • | Zdejmowana aluminiowa linijka ułatwia pomiar |
|  |  |  |  | Pasków kalibracyjnych. |
| Ambient Light | • | • | • | Indywidualnie skalibrowana głowica dla każdego |
|  |  |  |  | Konkretnego urządzenia i1Pro |
| Walizka ochronna | • | • | • | Zaprojektowana by pasować do nowego urządzenia |
|  |  |  |  | I akcesoriów, zapewniając bezpieczeństwo |
|  |  |  |  | Wszystkich komponentów. Nowe etui jest bardziej |
|  |  |  |  | Ergonomiczne do noszenia. |

For more information, please visit xrite.com or contact your local X-Rite sales representative.

by

© X-Rite, Inc. 2020. All rights reserved. L7-713 (06/20)